## Sheet1
Организация | Филиал | Наименование ГРС | Инвентарный номер | Проектная организация | Тип ГРС по проекту | Тип ГРС после капремонта | Дата ввода в эксплуатацию по проекту | Дата ввода в эксплуатацию после капремонта | Расстояние от ГРС до Филиала эксплуатирующей организации по автомобильной дороге (км) | Форма обслуживания | Количество операторов | Диаметр входного газопровода (Dн x t) | Проектное давление газа на входе ГРС Pвх.проект (МПа) | Максимальное достигнутое давление газа на входе ГРС в течение года Pвх.макс.факт./год (МПа) | Разрешенное рабочее давление газа на входе ГРС Pвх.разр.рабочее (МПа) | Проектное давление газа на выходе ГРС Pвых.проектное (МПа) | Рабочее давление газа на выходе ГРС Pвых.рабочее (МПа) | Максимальное достигнутое давление газа на выходе ГРС в течение года Pвых.макс.факт./год (МПа) | Проектная производительность ГРС Qпроект. (тыс. м3/ч) | Максимальная фактическая производительность ГРС Qмакс.факт. (тыс. м3/ч) | Разрешенная пропускная способность ГРС Qразр. (тыс. м3/ч) | Примечание
Организация18 | Филиал81 | ГРС89 | 4079 | ПроектнаяОрганизация32 | Тип1 | ТипA | 2015-02-17 | 2001-01-01 | 42.53 | Дневная | 31 | 811.7x68.3 | 7.62 | 7.95 | 2.02 | 6.68 | 7.03 | 8.83 | 184.5 | 815.5 | 422.2 | Примечание 36
Организация58 | Филиал97 | ГРС12 | 6993 | ПроектнаяОрганизация25 | Тип1 | ТипA | 2003-04-22 | 2012-01-21 | 10.91 | Круглосуточная | 2 | 161.5x91.8 | 2.6 | 8.2 | 3.61 | 6.1 | 10.34 | 8.16 | 647.3 | 606.3 | 662.8 | Примечание 77
Организация94 | Филиал34 | ГРС26 | 7613 | ПроектнаяОрганизация33 | Тип3 | ТипA | 2008-08-30 | 2011-05-08 | 41.77 | Круглосуточная | 48 | 922.1x26.1 | 4.5 | 10.13 | 4.71 | 2.38 | 11.17 | 10.38 | 370.9 | 964.4 | 817.3 | Примечание 15
Организация34 | Филиал98 | ГРС52 | 8726 | ПроектнаяОрганизация53 | Тип2 | ТипC | 2011-06-15 | 2005-05-05 | 42.3 | Дневная | 8 | 881.5x86.2 | 4.74 | 5.46 | 8.15 | 4.4 | 2.77 | 9.35 | 953.7 | 492.7 | 108.5 | Примечание 26
Организация52 | Филиал55 | ГРС67 | 8171 | ПроектнаяОрганизация92 | Тип2 | ТипA | 2010-12-22 | 2012-02-16 | 84.2 | Дневная | 1 | 973.2x68.3 | 7.19 | 4.69 | 10.74 | 8.38 | 9.43 | 5.29 | 108.5 | 863.8 | 445.9 | Примечание 24
Организация12 | Филиал28 | ГРС71 | 4947 | ПроектнаяОрганизация2 | Тип1 | ТипA | 2024-12-10 | 2007-03-15 | 48.94 | Круглосуточная | 32 | 244.5x90.5 | 5.15 | 11.26 | 11.29 | 4.25 | 5.89 | 6.1 | 425.3 | 724.3 | 673 | Примечание 93
Организация66 | Филиал78 | ГРС82 | 3461 | ПроектнаяОрганизация88 | Тип3 | ТипC | 2012-02-08 | 2018-04-10 | 37.83 | Круглосуточная | 50 | 852.5x81.4 | 3.08 | 7.87 | 6.46 | 7.92 | 4.7 | 9.5 | 743.2 | 149.7 | 420.6 | Примечание 59
Организация95 | Филиал20 | ГРС72 | 2038 | ПроектнаяОрганизация80 | Тип3 | ТипA | 2017-10-27 | 2023-12-25 | 30.24 | Ночная | 12 | 283.2x54.1 | 5.54 | 9.66 | 5.76 | 4.04 | 3.23 | 4.23 | 684.5 | 459.4 | 758 | Примечание 41
Организация58 | Филиал7 | ГРС22 | 1494 | ПроектнаяОрганизация95 | Тип2 | ТипC | 2021-07-24 | 2018-03-22 | 72.72 | Ночная | 39 | 465.2x51.3 | 7.24 | 10.29 | 7.14 | 9.09 | 10.6 | 7.59 | 777.6 | 384.4 | 396.5 | Примечание 29
Организация17 | Филиал85 | ГРС20 | 9339 | ПроектнаяОрганизация72 | Тип1 | ТипA | 2009-09-13 | 2013-10-16 | 22.21 | Ночная | 44 | 577.0x84.5 | 5.03 | 13.12 | 7.81 | 9.74 | 8.03 | 6.94 | 134.5 | 455.2 | 844.6 | Примечание 76
Организация33 | Филиал78 | ГРС84 | 4183 | ПроектнаяОрганизация100 | Тип3 | ТипC | 2012-01-24 | 2004-12-11 | 69.38 | Дневная | 20 | 151.0x55.2 | 6.65 | 8.42 | 0.78 | 8.49 | 6.68 | 9.58 | 419.9 | 381.1 | 238.4 | Примечание 68
Организация91 | Филиал51 | ГРС72 | 9877 | ПроектнаяОрганизация61 | Тип1 | ТипC | 2000-04-24 | 2021-01-09 | 20.69 | Дневная | 36 | 628.2x76.5 | 7.99 | 10.71 | 1.79 | 3.77 | 9.53 | 9.32 | 981.3 | 428.8 | 853.6 | Примечание 22
Организация22 | Филиал49 | ГРС10 | 7395 | ПроектнаяОрганизация2 | Тип1 | ТипB | 2021-11-08 | 2004-10-26 | 51.25 | Дневная | 40 | 784.0x71.1 | 8.79 | 7 | 9.08 | 9.96 | 11.43 | 5.16 | 696.6 | 849 | 730.6 | Примечание 76
Организация72 | Филиал50 | ГРС70 | 1970 | ПроектнаяОрганизация24 | Тип1 | ТипB | 2017-01-06 | 2006-10-16 | 57.89 | Ночная | 36 | 661.4x62.9 | 4.28 | 5.32 | 10.82 | 4.36 | 3.46 | 10.96 | 63.5 | 374 | 318.5 | Примечание 2
Организация65 | Филиал1 | ГРС40 | 6012 | ПроектнаяОрганизация66 | Тип1 | ТипC | 2007-05-26 | 2019-10-06 | 10.41 | Круглосуточная | 49 | 446.2x44.1 | 5.07 | 6.52 | 8.55 | 4 | 1.73 | 9.05 | 307.8 | 665 | 44.6 | Примечание 14
Организация15 | Филиал53 | ГРС66 | 2344 | ПроектнаяОрганизация20 | Тип1 | ТипA | 2016-12-07 | 2010-10-08 | 45.07 | Ночная | 49 | 640.0x23.6 | 0.97 | 3.79 | 2.52 | 3.95 | 11.19 | 9.31 | 506.9 | 715.3 | 571.5 | Примечание 9
Организация92 | Филиал5 | ГРС36 | 8970 | ПроектнаяОрганизация94 | Тип2 | ТипB | 2017-05-18 | 2019-03-27 | 16.15 | Дневная | 7 | 618.9x22.9 | 5.34 | 3.98 | 7.41 | 2.95 | 2 | 10.07 | 196.4 | 664 | 877.9 | Примечание 83
Организация96 | Филиал100 | ГРС31 | 1883 | ПроектнаяОрганизация42 | Тип2 | ТипA | 2019-04-17 | 2007-12-09 | 77.73 | Ночная | 4 | 628.1x22.5 | 9.58 | 8.63 | 11.97 | 4.12 | 4.09 | 6.27 | 892.1 | 213.5 | 91.4 | Примечание 72
Организация9 | Филиал71 | ГРС65 | 5239 | ПроектнаяОрганизация62 | Тип3 | ТипA | 2010-04-21 | 2022-04-02 | 10.77 | Круглосуточная | 35 | 122.9x90.0 | 6.47 | 8 | 1.17 | 2.55 | 10.3 | 6.38 | 568.1 | 443.9 | 328.6 | Примечание 81
Организация40 | Филиал22 | ГРС67 | 9642 | ПроектнаяОрганизация42 | Тип3 | ТипA | 2011-05-26 | 2008-03-20 | 83.86 | Круглосуточная | 44 | 775.4x29.9 | 4.57 | 8.06 | 8.76 | 7.37 | 1.44 | 10.85 | 463.5 | 422.2 | 988.3 | Примечание 54
Организация98 | Филиал85 | ГРС58 | 7206 | ПроектнаяОрганизация37 | Тип3 | ТипC | 2008-01-06 | 2018-03-31 | 99.77 | Круглосуточная | 39 | 758.5x56.4 | 5.44 | 7.4 | 0.5 | 7.97 | 9.56 | 8.51 | 637.3 | 770.4 | 580.6 | Примечание 57
Организация20 | Филиал11 | ГРС26 | 2165 | ПроектнаяОрганизация17 | Тип2 | ТипB | 2021-12-08 | 2018-09-09 | 31.15 | Дневная | 5 | 206.0x45.2 | 8.95 | 5 | 8.75 | 1.57 | 8.5 | 5.88 | 342.3 | 384.8 | 465.4 | Примечание 29
Организация19 | Филиал47 | ГРС14 | 3748 | ПроектнаяОрганизация16 | Тип3 | ТипC | 2022-05-12 | 2018-11-10 | 35.12 | Дневная | 16 | 201.6x33.7 | 6.94 | 8 | 5.92 | 6.03 | 8.73 | 10 | 465.3 | 241.4 | 826.6 | Примечание 72
Организация12 | Филиал13 | ГРС15 | 8971 | ПроектнаяОрганизация48 | Тип1 | ТипB | 2008-11-20 | 2006-05-07 | 89.35 | Круглосуточная | 4 | 217.5x90.1 | 2.85 | 7.59 | 3.13 | 1.33 | 8.05 | 4.8 | 875.4 | 678.5 | 446.3 | Примечание 93
Организация70 | Филиал78 | ГРС54 | 9982 | ПроектнаяОрганизация39 | Тип3 | ТипA | 2004-05-23 | 2014-02-09 | 21.95 | Круглосуточная | 3 | 468.8x51.1 | 5.59 | 11.96 | 4.97 | 1.91 | 3.9 | 11.19 | 364.4 | 188.7 | 858.5 | Примечание 97
Организация22 | Филиал99 | ГРС13 | 4592 | ПроектнаяОрганизация20 | Тип1 | ТипB | 2019-09-10 | 2023-12-06 | 28.52 | Круглосуточная | 27 | 683.3x50.3 | 5.18 | 6.73 | 8.32 | 8.59 | 9.38 | 7.96 | 816.6 | 305.7 | 183.4 | Примечание 61
Организация47 | Филиал33 | ГРС12 | 8343 | ПроектнаяОрганизация30 | Тип3 | ТипB | 2011-11-02 | 2009-12-03 | 62.23 | Круглосуточная | 13 | 632.1x55.9 | 4.17 | 11.69 | 3.12 | 7.01 | 1.12 | 5.53 | 293.8 | 597.1 | 776.7 | Примечание 70
Организация73 | Филиал95 | ГРС97 | 7194 | ПроектнаяОрганизация90 | Тип3 | ТипC | 2000-03-25 | 2003-07-28 | 87.84 | Дневная | 24 | 125.1x91.4 | 4.52 | 8.99 | 10.94 | 3.95 | 10.38 | 6.71 | 147.1 | 781 | 140.3 | Примечание 59
Организация20 | Филиал86 | ГРС96 | 9676 | ПроектнаяОрганизация37 | Тип3 | ТипC | 2016-03-29 | 2002-06-26 | 14.22 | Дневная | 38 | 136.6x39.3 | 5.84 | 9.5 | 9.99 | 7.92 | 6.72 | 11.75 | 630.6 | 265 | 210.8 | Примечание 9
Организация40 | Филиал15 | ГРС50 | 5821 | ПроектнаяОрганизация1 | Тип1 | ТипC | 2016-11-28 | 2017-01-17 | 45.18 | Круглосуточная | 21 | 287.6x29.5 | 7.37 | 7.39 | 2.65 | 8.01 | 9.05 | 10.85 | 440.7 | 380 | 312 | Примечание 72
Организация68 | Филиал100 | ГРС62 | 5377 | ПроектнаяОрганизация18 | Тип2 | ТипC | 2016-05-07 | 2024-03-26 | 18.23 | Дневная | 31 | 723.7x69.4 | 6.4 | 7.56 | 6.3 | 4.56 | 2.9 | 8.17 | 575.1 | 938.8 | 329.1 | Примечание 68
Организация56 | Филиал5 | ГРС59 | 7948 | ПроектнаяОрганизация38 | Тип2 | ТипC | 2007-09-14 | 2010-01-08 | 52.59 | Дневная | 12 | 562.5x91.3 | 6.98 | 11.9 | 7.95 | 4.22 | 5.89 | 10.33 | 414.8 | 17.4 | 20.3 | Примечание 16
Организация75 | Филиал32 | ГРС95 | 7001 | ПроектнаяОрганизация50 | Тип3 | ТипC | 2012-08-04 | 2019-11-21 | 3.56 | Круглосуточная | 14 | 747.6x61.5 | 9 | 7.97 | 7.22 | 6.51 | 6.81 | 6.68 | 399 | 650 | 35.3 | Примечание 23
Организация30 | Филиал24 | ГРС69 | 9715 | ПроектнаяОрганизация79 | Тип2 | ТипC | 2023-06-23 | 2019-11-21 | 51.23 | Круглосуточная | 15 | 100.7x47.6 | 6.29 | 4.07 | 6.37 | 7.83 | 2.7 | 7 | 502.6 | 763.4 | 518.6 | Примечание 56
Организация80 | Филиал40 | ГРС81 | 1977 | ПроектнаяОрганизация96 | Тип3 | ТипA | 2020-05-23 | 2017-11-09 | 98.84 | Дневная | 19 | 986.0x6.7 | 4.69 | 11.5 | 6.67 | 4 | 2.6 | 4.29 | 570.9 | 280.3 | 245 | Примечание 19
Организация96 | Филиал4 | ГРС53 | 9115 | ПроектнаяОрганизация33 | Тип3 | ТипC | 2008-04-25 | 2019-03-29 | 61.72 | Ночная | 29 | 935.4x17.3 | 5.66 | 10.07 | 3.28 | 7.12 | 3.39 | 10.1 | 584.8 | 712 | 76.5 | Примечание 79
Организация54 | Филиал58 | ГРС70 | 1247 | ПроектнаяОрганизация47 | Тип2 | ТипA | 2004-04-27 | 2004-02-23 | 35.48 | Дневная | 36 | 956.4x89.3 | 7.05 | 5.73 | 6.54 | 0.54 | 11.46 | 10.71 | 900.6 | 548.9 | 486.6 | Примечание 50
Организация16 | Филиал3 | ГРС99 | 3599 | ПроектнаяОрганизация34 | Тип2 | ТипA | 2012-12-03 | 2021-12-11 | 72.58 | Дневная | 6 | 578.9x98.5 | 5.16 | 4.55 | 3.61 | 7.56 | 3.83 | 8.6 | 292.4 | 568.6 | 731 | Примечание 26
Организация63 | Филиал88 | ГРС54 | 8496 | ПроектнаяОрганизация16 | Тип1 | ТипC | 2015-05-14 | 2009-03-25 | 86.99 | Круглосуточная | 5 | 715.7x68.7 | 5.38 | 5.07 | 6.81 | 9.54 | 11.6 | 8.27 | 877.3 | 371.9 | 403.1 | Примечание 63
Организация60 | Филиал89 | ГРС56 | 6406 | ПроектнаяОрганизация5 | Тип3 | ТипC | 2008-05-11 | 2014-02-21 | 76.85 | Круглосуточная | 49 | 694.4x36.7 | 5.65 | 6.36 | 2.04 | 7.1 | 6.78 | 8.78 | 489.8 | 433.5 | 251.4 | Примечание 48
Организация45 | Филиал84 | ГРС65 | 1583 | ПроектнаяОрганизация40 | Тип2 | ТипA | 2013-06-04 | 2018-03-24 | 66.12 | Ночная | 36 | 157.6x87.2 | 2.8 | 5.92 | 2.25 | 3.57 | 11.21 | 7.06 | 532.8 | 273.2 | 818.9 | Примечание 73
Организация40 | Филиал30 | ГРС92 | 3955 | ПроектнаяОрганизация99 | Тип1 | ТипB | 2020-05-13 | 2009-08-18 | 56.98 | Ночная | 12 | 197.0x38.6 | 3.69 | 6.36 | 1.66 | 5.72 | 7.8 | 10.19 | 604.5 | 517.9 | 830 | Примечание 34
Организация3 | Филиал41 | ГРС18 | 7183 | ПроектнаяОрганизация2 | Тип1 | ТипA | 2020-11-08 | 2006-08-09 | 95.69 | Ночная | 33 | 585.7x81.4 | 4.49 | 7.43 | 8.22 | 8.32 | 6.98 | 9.87 | 133.8 | 993.3 | 986.3 | Примечание 80
Организация14 | Филиал98 | ГРС76 | 5225 | ПроектнаяОрганизация22 | Тип2 | ТипA | 2007-10-20 | 2016-06-13 | 16.47 | Дневная | 16 | 634.0x99.2 | 4.28 | 7.59 | 10.78 | 6.52 | 9.92 | 10.04 | 145.1 | 755.1 | 985 | Примечание 26
Организация54 | Филиал40 | ГРС48 | 5353 | ПроектнаяОрганизация100 | Тип2 | ТипA | 2015-08-06 | 2010-10-05 | 71.39 | Дневная | 5 | 474.3x85.9 | 3.69 | 4.73 | 7.02 | 4.75 | 9.07 | 9.65 | 244.9 | 729.5 | 958 | Примечание 60
Организация79 | Филиал40 | ГРС18 | 8519 | ПроектнаяОрганизация30 | Тип1 | ТипA | 2022-02-12 | 2013-06-15 | 11.97 | Дневная | 44 | 726.6x50.4 | 5.25 | 10.76 | 10.5 | 1.06 | 6.37 | 8.84 | 55.6 | 421.9 | 71.5 | Примечание 96
Организация73 | Филиал12 | ГРС39 | 2874 | ПроектнаяОрганизация46 | Тип2 | ТипA | 2021-01-22 | 2008-09-02 | 29.97 | Круглосуточная | 12 | 365.2x81.2 | 4.48 | 12.38 | 3.93 | 5.87 | 8.65 | 10.24 | 894.8 | 821.4 | 466.9 | Примечание 20
Организация18 | Филиал56 | ГРС74 | 3877 | ПроектнаяОрганизация64 | Тип1 | ТипC | 2011-03-11 | 2003-04-24 | 50.97 | Дневная | 15 | 352.3x72.2 | 3.9 | 7.24 | 5 | 6.39 | 2.59 | 10.35 | 242.2 | 545.9 | 531.4 | Примечание 21
Организация96 | Филиал51 | ГРС92 | 1458 | ПроектнаяОрганизация45 | Тип1 | ТипC | 2016-05-18 | 2023-03-05 | 70.6 | Круглосуточная | 29 | 249.0x38.0 | 3.1 | 4.54 | 0.72 | 1.06 | 4.88 | 6.08 | 758.5 | 604.3 | 939.8 | Примечание 11
Организация70 | Филиал13 | ГРС95 | 4658 | ПроектнаяОрганизация51 | Тип3 | ТипC | 2001-12-27 | 2014-12-03 | 61.75 | Дневная | 36 | 992.5x52.1 | 7.36 | 3.95 | 7.3 | 4.83 | 11.74 | 9.69 | 497.1 | 714.7 | 402.4 | Примечание 13
Организация28 | Филиал72 | ГРС1 | 1423 | ПроектнаяОрганизация91 | Тип2 | ТипB | 2018-09-15 | 2014-10-06 | 45.72 | Дневная | 34 | 171.6x71.6 | 6.1 | 10.93 | 6.48 | 8.75 | 9.14 | 10.39 | 890.2 | 803 | 177.6 | Примечание 11
Организация86 | Филиал79 | ГРС58 | 8648 | ПроектнаяОрганизация96 | Тип1 | ТипB | 2013-11-16 | 2022-04-20 | 43.3 | Дневная | 9 | 867.7x78.4 | 5.17 | 3.77 | 0.79 | 5.75 | 11.79 | 9.08 | 897.5 | 674.1 | 266.3 | Примечание 83
Организация51 | Филиал97 | ГРС84 | 2980 | ПроектнаяОрганизация56 | Тип1 | ТипB | 2013-02-14 | 2013-11-16 | 15.04 | Ночная | 26 | 279.7x44.8 | 5.67 | 6.82 | 10.13 | 5.93 | 1.42 | 6.77 | 419 | 642.3 | 74 | Примечание 99
Организация5 | Филиал31 | ГРС58 | 6747 | ПроектнаяОрганизация5 | Тип3 | ТипB | 2021-11-11 | 2018-11-01 | 21.97 | Круглосуточная | 13 | 818.3x22.9 | 5.2 | 10.19 | 6.43 | 6.9 | 11.22 | 4.03 | 365 | 629.3 | 151 | Примечание 87
Организация46 | Филиал21 | ГРС2 | 6571 | ПроектнаяОрганизация36 | Тип1 | ТипA | 2004-08-28 | 2013-11-17 | 72.55 | Дневная | 45 | 263.3x80.4 | 7.55 | 7.55 | 7.44 | 2.6 | 7.73 | 8.25 | 165.5 | 691 | 800.3 | Примечание 81
Организация45 | Филиал42 | ГРС11 | 4776 | ПроектнаяОрганизация25 | Тип1 | ТипB | 2019-08-12 | 2010-12-25 | 30.3 | Круглосуточная | 21 | 407.7x56.6 | 6.09 | 10.17 | 8.99 | 7.5 | 11.43 | 9.3 | 330.9 | 806.6 | 331.5 | Примечание 58
Организация43 | Филиал98 | ГРС90 | 3417 | ПроектнаяОрганизация11 | Тип2 | ТипA | 2012-09-11 | 2009-04-25 | 73.65 | Дневная | 31 | 767.2x55.9 | 3.17 | 4.63 | 7.23 | 9.8 | 8.49 | 9.82 | 633.6 | 525.4 | 26 | Примечание 2
Организация74 | Филиал26 | ГРС40 | 8175 | ПроектнаяОрганизация11 | Тип3 | ТипC | 2022-05-23 | 2006-08-03 | 82.78 | Круглосуточная | 13 | 918.0x56.8 | 7.7 | 10.08 | 0.56 | 6.19 | 8.75 | 6.75 | 887.9 | 403.8 | 591.3 | Примечание 62
Организация69 | Филиал81 | ГРС87 | 9703 | ПроектнаяОрганизация66 | Тип1 | ТипC | 2012-10-25 | 2019-07-12 | 74.56 | Дневная | 49 | 371.0x65.1 | 4.77 | 6.58 | 10.91 | 4.62 | 0.93 | 4.01 | 907.2 | 589 | 218.2 | Примечание 24
Организация77 | Филиал64 | ГРС72 | 7762 | ПроектнаяОрганизация31 | Тип1 | ТипC | 2020-04-19 | 2001-01-01 | 24.02 | Дневная | 1 | 661.1x14.9 | 5.52 | 5.7 | 7.96 | 4.85 | 2.99 | 8.25 | 461.6 | 576.3 | 330.5 | Примечание 40
Организация41 | Филиал59 | ГРС90 | 2238 | ПроектнаяОрганизация40 | Тип1 | ТипB | 2009-08-11 | 2005-08-16 | 45.44 | Ночная | 18 | 195.6x80.3 | 6.6 | 8.34 | 1.93 | 8.26 | 10.67 | 9.52 | 372.1 | 787.8 | 479.1 | Примечание 47
Организация10 | Филиал78 | ГРС65 | 1753 | ПроектнаяОрганизация14 | Тип1 | ТипC | 2019-03-08 | 2019-03-06 | 44.07 | Дневная | 9 | 346.9x95.6 | 5.1 | 10.77 | 1.88 | 8.22 | 2.65 | 8.44 | 182.8 | 527.1 | 425.4 | Примечание 53
Организация26 | Филиал57 | ГРС81 | 1284 | ПроектнаяОрганизация71 | Тип2 | ТипB | 2022-10-07 | 2004-08-22 | 13.93 | Дневная | 15 | 304.6x55.4 | 4.28 | 9.4 | 1.75 | 1.76 | 1.98 | 6.7 | 274.9 | 407.4 | 979.1 | Примечание 65
Организация7 | Филиал94 | ГРС36 | 9191 | ПроектнаяОрганизация26 | Тип3 | ТипA | 2007-08-24 | 2015-08-16 | 13.85 | Круглосуточная | 5 | 747.2x72.8 | 3.64 | 6.89 | 6.08 | 6.54 | 2.42 | 7.02 | 886.4 | 172.8 | 82.2 | Примечание 73
Организация2 | Филиал1 | ГРС63 | 3678 | ПроектнаяОрганизация44 | Тип1 | ТипC | 2014-08-06 | 2010-08-17 | 47.66 | Круглосуточная | 27 | 354.9x71.1 | 5.59 | 4.93 | 4.29 | 6.05 | 4.01 | 11.19 | 246.5 | 722.1 | 943.4 | Примечание 60
Организация5 | Филиал90 | ГРС75 | 6489 | ПроектнаяОрганизация79 | Тип2 | ТипC | 2000-06-17 | 2017-08-08 | 44.31 | Ночная | 5 | 349.4x43.5 | 6 | 4.52 | 4.23 | 2.25 | 4.19 | 8.24 | 751 | 485.6 | 979.8 | Примечание 57
Организация44 | Филиал26 | ГРС94 | 7561 | ПроектнаяОрганизация71 | Тип2 | ТипC | 2006-01-12 | 2020-02-14 | 63.48 | Дневная | 18 | 433.9x84.3 | 8.7 | 6.65 | 7.25 | 4.02 | 8.49 | 8.58 | 290.8 | 429.5 | 322.8 | Примечание 52
Организация38 | Филиал80 | ГРС49 | 6764 | ПроектнаяОрганизация49 | Тип1 | ТипA | 2012-03-06 | 2001-04-05 | 12.98 | Круглосуточная | 7 | 789.2x68.1 | 4.52 | 3.73 | 0.88 | 7.4 | 6.38 | 13.58 | 499.7 | 686.4 | 920.7 | Примечание 49
Организация98 | Филиал76 | ГРС63 | 8366 | ПроектнаяОрганизация41 | Тип1 | ТипB | 2021-01-15 | 2008-03-31 | 30.71 | Ночная | 48 | 739.2x48.7 | 6.19 | 4 | 9.32 | 7.53 | 7.19 | 11.65 | 717.3 | 244.9 | 223.7 | Примечание 41
Организация62 | Филиал99 | ГРС55 | 4546 | ПроектнаяОрганизация96 | Тип1 | ТипC | 2002-07-10 | 2011-07-12 | 35.95 | Дневная | 18 | 728.0x19.7 | 7.45 | 8.54 | 8.68 | 4.93 | 2.06 | 8.43 | 222.9 | 733.6 | 364.1 | Примечание 67
Организация92 | Филиал48 | ГРС22 | 7211 | ПроектнаяОрганизация94 | Тип2 | ТипA | 2001-12-21 | 2006-06-18 | 59.15 | Дневная | 1 | 419.3x81.8 | 7.33 | 5.64 | 3.43 | 1.65 | 10.71 | 5.8 | 238.4 | 205.5 | 493.3 | Примечание 74
Организация92 | Филиал81 | ГРС57 | 3184 | ПроектнаяОрганизация69 | Тип3 | ТипB | 2020-12-17 | 2009-09-13 | 64.08 | Ночная | 6 | 758.0x28.0 | 5.3 | 7.07 | 0.82 | 9.54 | 10.03 | 6.8 | 487 | 1069.5 | 267.6 | Примечание 40
Организация25 | Филиал62 | ГРС63 | 6477 | ПроектнаяОрганизация92 | Тип2 | ТипB | 2012-05-29 | 2009-12-08 | 81.43 | Ночная | 10 | 923.4x20.0 | 7.16 | 7.52 | 10.99 | 2.39 | 7.88 | 7.77 | 933.5 | 445.3 | 673.2 | Примечание 50
Организация90 | Филиал98 | ГРС94 | 7282 | ПроектнаяОрганизация54 | Тип3 | ТипB | 2005-03-03 | 2007-07-03 | 13.62 | Ночная | 32 | 231.5x90.0 | 9.06 | 2.95 | 7.19 | 9.12 | 11.28 | 5.9 | 560.2 | 847.6 | 663.7 | Примечание 49
Организация4 | Филиал30 | ГРС6 | 1899 | ПроектнаяОрганизация20 | Тип1 | ТипB | 2020-08-29 | 2011-07-03 | 21.3 | Ночная | 2 | 428.7x84.0 | 2.6 | 8.22 | 10.12 | 9.04 | 6.41 | 6.96 | 48.5 | 623.8 | 431.1 | Примечание 78
Организация53 | Филиал13 | ГРС71 | 5575 | ПроектнаяОрганизация79 | Тип2 | ТипB | 2014-10-11 | 2001-09-13 | 93.07 | Дневная | 30 | 133.8x86.0 | 6.49 | 7.7 | 11.3 | 7.6 | 1.9 | 10.5 | 402.5 | 769.9 | 612.3 | Примечание 31
Организация6 | Филиал5 | ГРС67 | 5971 | ПроектнаяОрганизация94 | Тип1 | ТипB | 2022-12-29 | 2022-03-18 | 80.55 | Ночная | 1 | 972.7x97.0 | 7.07 | 4.74 | 7.25 | 1.67 | 9.41 | 6.51 | 310.9 | 1017.4 | 493.5 | Примечание 54
Организация24 | Филиал55 | ГРС29 | 7521 | ПроектнаяОрганизация4 | Тип2 | ТипC | 2016-10-01 | 2012-07-03 | 32.08 | Круглосуточная | 19 | 848.1x24.1 | 5.7 | 6.74 | 6.01 | 5.83 | 9.13 | 9.83 | 784.7 | 612.6 | 406.1 | Примечание 3
Организация5 | Филиал47 | ГРС9 | 1300 | ПроектнаяОрганизация94 | Тип2 | ТипA | 2014-10-30 | 2022-06-28 | 18.23 | Ночная | 32 | 540.0x94.5 | 5.44 | 5.46 | 10.87 | 5.29 | 1 | 6.51 | 751.8 | 652.1 | 917.8 | Примечание 63
Организация84 | Филиал97 | ГРС13 | 1892 | ПроектнаяОрганизация57 | Тип1 | ТипB | 2020-12-10 | 2010-06-20 | 55.16 | Дневная | 9 | 485.8x65.0 | 2.32 | 6.2 | 5.79 | 3.83 | 8.72 | 10.44 | 780 | 448.1 | 941.4 | Примечание 27
Организация68 | Филиал31 | ГРС10 | 1151 | ПроектнаяОрганизация96 | Тип2 | ТипA | 2007-12-19 | 2018-09-21 | 6.13 | Дневная | 30 | 603.7x40.9 | 3.11 | 10.19 | 5.62 | 1.29 | 0.8 | 13.22 | 347.6 | 756.8 | 84.5 | Примечание 13
Организация79 | Филиал42 | ГРС44 | 8065 | ПроектнаяОрганизация64 | Тип1 | ТипB | 2009-06-25 | 2002-06-07 | 45.15 | Дневная | 39 | 929.1x32.9 | 1.72 | 8.96 | 10.26 | 2.27 | 7.39 | 4.79 | 71.1 | 559.3 | 356.5 | Примечание 71
Организация40 | Филиал1 | ГРС64 | 5918 | ПроектнаяОрганизация36 | Тип1 | ТипC | 2001-05-04 | 2010-08-21 | 79.17 | Дневная | 5 | 201.5x43.2 | 7.45 | 10.16 | 3.87 | 9.8 | 4.48 | 10.54 | 895.2 | 802.1 | 645.7 | Примечание 49
Организация20 | Филиал85 | ГРС19 | 7178 | ПроектнаяОрганизация23 | Тип3 | ТипB | 2014-06-02 | 2007-10-10 | 51.51 | Дневная | 38 | 983.1x73.7 | 2.6 | 8.07 | 8.8 | 6.21 | 2.24 | 5.73 | 468.9 | 546 | 367.7 | Примечание 94
Организация98 | Филиал22 | ГРС85 | 9591 | ПроектнаяОрганизация23 | Тип2 | ТипC | 2024-02-01 | 2000-09-21 | 76.29 | Ночная | 44 | 266.5x43.1 | 3.73 | 4.4 | 5.67 | 8.73 | 10.92 | 11 | 311.9 | 829.5 | 202.2 | Примечание 85
Организация58 | Филиал60 | ГРС43 | 8809 | ПроектнаяОрганизация85 | Тип1 | ТипC | 2017-06-12 | 2024-03-25 | 32.41 | Круглосуточная | 38 | 366.7x40.5 | 4.49 | 9.91 | 1.8 | 7.16 | 11.46 | 4.85 | 371.9 | 388.6 | 425.5 | Примечание 90
Организация58 | Филиал52 | ГРС14 | 4998 | ПроектнаяОрганизация30 | Тип3 | ТипB | 2015-12-31 | 2014-07-24 | 50.85 | Ночная | 10 | 700.9x81.7 | 4.08 | 10.28 | 4.75 | 9.72 | 9.4 | 8.76 | 363.2 | 648.7 | 857.6 | Примечание 20
Организация15 | Филиал99 | ГРС37 | 9200 | ПроектнаяОрганизация34 | Тип1 | ТипA | 2013-12-12 | 2017-08-23 | 51.47 | Круглосуточная | 10 | 767.7x6.4 | 2.14 | 6.63 | 6.44 | 3.98 | 11.79 | 3.87 | 16.6 | 606.3 | 383 | Примечание 9
Организация32 | Филиал35 | ГРС61 | 9937 | ПроектнаяОрганизация92 | Тип2 | ТипB | 2003-04-05 | 2011-08-28 | 31.38 | Дневная | 4 | 965.9x67.7 | 5.08 | 10.98 | 6.56 | 4.63 | 5.77 | 7.41 | 908.4 | 361.2 | 180.5 | Примечание 13
Организация98 | Филиал55 | ГРС36 | 4821 | ПроектнаяОрганизация57 | Тип3 | ТипC | 2015-04-29 | 2001-05-07 | 5.15 | Ночная | 3 | 144.5x34.1 | 3.5 | 7.81 | 10.52 | 3.8 | 6.56 | 9.03 | 100 | 514.6 | 745.8 | Примечание 3
Организация7 | Филиал20 | ГРС77 | 3033 | ПроектнаяОрганизация8 | Тип3 | ТипB | 2013-06-23 | 2003-11-09 | 73.27 | Дневная | 33 | 976.2x78.7 | 2.96 | 6.6 | 1.66 | 4.62 | 2.09 | 8.77 | 768.8 | 470.8 | 770.4 | Примечание 18
Организация80 | Филиал100 | ГРС31 | 9230 | ПроектнаяОрганизация84 | Тип3 | ТипC | 2017-07-27 | 2017-01-15 | 52.25 | Круглосуточная | 28 | 115.7x61.5 | 4.43 | 9.51 | 10.54 | 5.18 | 3.39 | 9.61 | 337.9 | 531.3 | 31.4 | Примечание 15
Организация28 | Филиал33 | ГРС50 | 9957 | ПроектнаяОрганизация25 | Тип1 | ТипA | 2005-11-06 | 2024-07-06 | 24.97 | Дневная | 3 | 148.8x45.9 | 4.54 | 8.31 | 10.99 | 4.15 | 0.58 | 9.4 | 212.1 | 831 | 226.7 | Примечание 51
Организация46 | Филиал92 | ГРС71 | 4721 | ПроектнаяОрганизация39 | Тип1 | ТипB | 2020-11-29 | 2017-07-14 | 24.49 | Ночная | 46 | 177.4x13.2 | 5.98 | 2.26 | 3.87 | 1.48 | 7.85 | 7.67 | 983.6 | 562.5 | 964 | Примечание 83
Организация77 | Филиал19 | ГРС93 | 2715 | ПроектнаяОрганизация48 | Тип2 | ТипA | 2009-10-18 | 2024-12-31 | 61.11 | Круглосуточная | 33 | 527.5x57.2 | 6.65 | 7.09 | 10.34 | 7.83 | 8.55 | 10.67 | 680.9 | 1063.6 | 949.7 | Примечание 75
Организация46 | Филиал21 | ГРС75 | 4864 | ПроектнаяОрганизация84 | Тип3 | ТипB | 2023-06-01 | 2007-01-03 | 64.23 | Дневная | 33 | 623.8x10.3 | 3.17 | 10.34 | 1.37 | 0.54 | 7.7 | 11.31 | 130.4 | 451.2 | 545.8 | Примечание 73
Организация37 | Филиал94 | ГРС8 | 6665 | ПроектнаяОрганизация1 | Тип1 | ТипB | 2017-04-18 | 2002-08-08 | 63.09 | Ночная | 41 | 838.7x31.9 | 5.58 | 8.08 | 6.64 | 0.77 | 9.71 | 7.66 | 73.6 | 631.5 | 875 | Примечание 95
Организация31 | Филиал56 | ГРС85 | 6240 | ПроектнаяОрганизация6 | Тип1 | ТипC | 2016-03-18 | 2001-07-19 | 18.23 | Круглосуточная | 35 | 383.0x12.5 | 5.5 | 11.94 | 0.93 | 1.63 | 8.83 | 8.17 | 437.4 | 580.3 | 425.4 | Примечание 10
Организация20 | Филиал59 | ГРС5 | 7037 | ПроектнаяОрганизация96 | Тип1 | ТипC | 2003-11-20 | 2013-10-10 | 47.57 | Круглосуточная | 41 | 307.7x63.3 | 4.06 | 11.34 | 11.9 | 3 | 9.19 | 10.43 | 111.9 | 950.3 | 642.7 | Примечание 98
Организация12 | Филиал61 | ГРС90 | 6501 | ПроектнаяОрганизация97 | Тип2 | ТипC | 2018-03-18 | 2006-07-16 | 79.2 | Дневная | 35 | 553.7x9.5 | 4.01 | 8.19 | 12 | 9.05 | 8.06 | 8.22 | 463.8 | 685.5 | 865.3 | Примечание 70