## Sheet1
1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.1 Требования к целостности (герметичности, отсутствию механических повреждений) Ооб | 1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.2 Требования к комплектности, конструктивному исполнению Ооб, соответствию проекту | 1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.3 Требования к исправности (техническому состоянию, работоспособности) Ооб (кроме требований к целостности) | 1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.4 Требования по срокам проведения и выполнению условий экспертизы промышленной безопасности ОПО и ООб на ОПО | 1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.5 Требования к наличию, техническому состоянию, проведению поверок, калибровок КИПиА для Ооб | 1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.6 Требования к целостности, комплектности, конструктивному исполнению, соответствию проекту, исправности средств активной и пассивной защиты ООб от коррозии | 1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.7 Требования к организации и проведению регламентированных работ (технического обслуживания, текущего ремонта) | 1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.8 Требования к молниезащите Ооб | 1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.9 Требования к организации и проведению диагностических работ | 1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.10 Требования к хранению опасных веществ | 1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.11 Требования к складированию технических устройств | 1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.12 Требования к информационным знакам и знакам безопасности | 1. Оборудование ГРС_1.1 Основное технологическое оборудование (ООб)_1.1.13 Требования к внешнему виду Ооб | 1. Оборудование ГРС_1.2 Вспомогательное оборудование (электроснабжение, связь, отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение)_1.2.1 Требования к целостности, комплектности, конструктивному исполнению, соответствию проекту, исправности оборудования систем электроснабжения и связи | 1. Оборудование ГРС_1.2 Вспомогательное оборудование (электроснабжение, связь, отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение)_1.2.2 Требования к организации и проведению диагностических работ, техобслуживания и ремонта систем электроснабжения и связи | 1. Оборудование ГРС_1.2 Вспомогательное оборудование (электроснабжение, связь, отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение)_1.2.3 Требования к целостности, комплектности, конструктивному исполнению, соответствию проекту, исправности оборудования систем отопления и вентиляции | 1. Оборудование ГРС_1.2 Вспомогательное оборудование (электроснабжение, связь, отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение)_1.2.4 Требования к организации и проведению диагностических работ, техобслуживания и ремонта систем отопления и вентиляции | 1. Оборудование ГРС_1.2 Вспомогательное оборудование (электроснабжение, связь, отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение)_1.2.5 Требования к целостности, комплектности, конструктивному исполнению, соответствию проекту, исправности оборудования систем водоснабжения и водоотведения | 1. Оборудование ГРС_1.2 Вспомогательное оборудование (электроснабжение, связь, отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение)_1.2.6 Требования к организации и проведению диагностических работ, техобслуживания и ремонта с систем водоснабжения и водоотведения | 2. Территория и здания ГРС_2.1 Состояние (содержание) территории ГРС_2.1.1 Требования к наличию и состоянию ограждения ГРС | 2. Территория и здания ГРС_2.1 Состояние (содержание) территории ГРС_2.1.2 Требования к наличию, комплектности, исправности периметральных ИТСО | 2. Территория и здания ГРС_2.1 Состояние (содержание) территории ГРС_2.1.3 Требования к состоянию подъездных и внутренних дорог, состоянию площадок, газонов | 2. Территория и здания ГРС_2.1 Состояние (содержание) территории ГРС_2.1.4 Требования к информационным знакам и знакам безопасности | 2. Территория и здания ГРС_2.2 Состояние (содержание) зданий ГРС_2.2.1 Требования к состоянию (соответствие проекту, конструктивная целостность) зданий | 2. Территория и здания ГРС_2.2 Состояние (содержание) зданий ГРС_2.2.2 Требования по срокам проведения и выполнению условий экспертизы промышленной безопасности зданий | 2. Территория и здания ГРС_2.2 Состояние (содержание) зданий ГРС_2.2.3 Требования к молниезащите зданий | 2. Территория и здания ГРС_2.2 Состояние (содержание) зданий ГРС_2.2.4 Требования к наличию, комплектности, исправности ИТСО зданий | 2. Территория и здания ГРС_2.2 Состояние (содержание) зданий ГРС_2.2.5 Требования к внешнему виду зданий | 3. Охранные зоны ГРС и минимальные расстояния_3.1 Охранные зоны (ОЗ)_3.1.1 Требования к проведению земляных, строительных работ в ОЗ | 3. Охранные зоны ГРС и минимальные расстояния_3.1 Охранные зоны (ОЗ)_3.1.2 Требования в части заключения договоров с организациями-собственниками инженерных коммуникаций, находящихся в ОЗ | 3. Охранные зоны ГРС и минимальные расстояния_3.1 Охранные зоны (ОЗ)_3.1.3 Требования по надлежащему содержанию ОЗ (очистке от древесно-кустарниковой растительности, сторонних сооружений, предметов и т.п.) | 3. Охранные зоны ГРС и минимальные расстояния_3.1 Охранные зоны (ОЗ)_3.1.4 Требования к проведению кадастровых работ в ОЗ | 3. Охранные зоны ГРС и минимальные расстояния_3.1 Охранные зоны (ОЗ)_3.1.5 Требования к информационным знакам и знакам безопасности | 3. Охранные зоны ГРС и минимальные расстояния_3.2 Минимальные расстояния_3.2.1 Требования в части соблюдения минимальных расстояний | 3. Охранные зоны ГРС и минимальные расстояния_3.2 Минимальные расстояния_3.2.2 Требования в части мероприятий по предупреждению нарушений зон минимальных расстояний | 3. Охранные зоны ГРС и минимальные расстояния_3.2 Минимальные расстояния_3.2.3 Требования в части мероприятий по устранению нарушений зон минимальных расстояний | 4. Персонал ГРС_4.1 Безопасность персонала_4.1.1 Требования в части проведения инструктажей по технике безопасности (охране труда) и пожарной безопасности, информирования персонала о производственных рисках | 4. Персонал ГРС_4.1 Безопасность персонала_4.1.2 Требования к организации и проведению работ повышенной опасности | 4. Персонал ГРС_4.1 Безопасность персонала_4.1.3 Требования к СИЗ | 4. Персонал ГРС_4.1 Безопасность персонала_4.1.4 Требования в части проведения медосмотров и состояния здоровья | 4. Персонал ГРС_4.1 Безопасность персонала_4.1.5 Требования в части подготовки, проведения проверки знаний и аттестации в области промышленной безопасности и охраны труда | 4. Персонал ГРС_4.2 Службы и подразделения_4.2.1 Требования к укомплектованности персоналом | 4. Персонал ГРС_4.2 Службы и подразделения_4.2.2 Требования к оснащенности техникой и инструментами | 4. Персонал ГРС_4.3 Квалификация персонала_4.3.1 Квалификационные требования (по профессиям и должностям) | 4. Персонал ГРС_4.3 Квалификация персонала_4.3.2 Требования в части профессионального обучения и повышения квалификации | 4. Персонал ГРС_4.3 Квалификация персонала_4.3.3 Требования в части проведения проверки профессиональных знаний и аттестации на соответствие занимаемой должности | 5. Готовность к предупреждению, локализации и ликвидации последствий_5.1 Предупреждение аварий и инцидентов аварий, учёт и анализ аварий и инцидентов_5.1.1 Требования к профилактике аварий и инцидентов | 5. Готовность к предупреждению, локализации и ликвидации последствий_5.1 Предупреждение аварий и инцидентов аварий, учёт и анализ аварий и инцидентов_5.1.2 Требования к наличию, комплектности и исправности средств сигнализации и противоаварийной защиты (ПАЗ) | 5. Готовность к предупреждению, локализации и ликвидации последствий_5.2 Готовность к локализации и ликвидации последствий аварий_5.2.1 Требования в части учета всех возможных сценариев аварий в Плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛЛПА) | 5. Готовность к предупреждению, локализации и ликвидации последствий_5.2 Готовность к локализации и ликвидации последствий аварий_5.2.2 Требования в части согласования ПМЛЛПА с аварийно-спасательными формированиями (АСФ), заключения договора с АСФ, наличия собственной АСФ | 5. Готовность к предупреждению, локализации и ликвидации последствий_5.2 Готовность к локализации и ликвидации последствий аварий_5.2.3 Требования к содержанию аварийного запаса | 5. Готовность к предупреждению, локализации и ликвидации последствий_5.2 Готовность к локализации и ликвидации последствий аварий_5.2.4 Требования к наличию и исправности средств оповещения об аварии, аварийного освещения, аварийной вентиляции, аварийного энергоснабжения | 5. Готовность к предупреждению, локализации и ликвидации последствий_5.2 Готовность к локализации и ликвидации последствий аварий_5.2.5 Требования к проведению противоаварийных тренировок | 5. Готовность к предупреждению, локализации и ликвидации последствий_5.2 Готовность к локализации и ликвидации последствий аварий_5.2.6 Требования к готовности (укомплектованность и техническая оснащенность) АВП, УАВР, АСФ | 5. Готовность к предупреждению, локализации и ликвидации последствий_5.3 Учёт и анализ аварий и инцидентов_5.3.1 Требования к наличию и организации системы учёта аварий и инцидентов, информирования о них вышестоящих органов и Ростехнадзора. | 5. Готовность к предупреждению, локализации и ликвидации последствий_5.3 Учёт и анализ аварий и инцидентов_5.3.2 Требования к организации системы анализа причин и последствий аварий и инцидентов | 6. Пожарная безопасность ГРС_6.1 Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения_6.1.1 Требования к наличию, комплектности, исправности, внешнему виду средств пожарной автоматики | 6. Пожарная безопасность ГРС_6.1 Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения_6.1.2 Требования к наличию, комплектности, исправности средств пожаротушения | 6. Пожарная безопасность ГРС_6.1 Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения_6.1.3 Требования к помещениям, наружным установкам, противопожарным преградам | 6. Пожарная безопасность ГРС_6.2 Пожарные формирования_6.2.1 Требования к наличию и укомплектованности ВПЧ, нештатных добровольных пожарных дружин/команд | 6. Пожарная безопасность ГРС_6.2 Пожарные формирования_6.2.2 Требования к наличию договоров с профессиональными пожарными частями | 7. Документация_7.1 Наличие документации_7.1.1 Требования к наличию лицензий на осуществление конкретных видов деятельности в области промышленной безопасности и другой разрешительной документации | 7. Документация_7.1 Наличие документации_7.1.2 Требования к наличию и своевременному обновлению основополагающей документации по промышленной безопасности (ПБ) опасного производственного объекта (ОПО): декларации ПБ ОПО, положения о производственном контроле, положения о системе управления ПБ ОПО, заключения экспертиз ПБ ОПО, обоснования безопасности ОПО, документов по идентификации и регистрации ОПО, ПМЛЛПА ОПО) | 7. Документация_7.1 Наличие документации_7.1.3 Требования к наличию сертификатов на оборудование | 7. Документация_7.1 Наличие документации_7.1.4 Требования к наличию документации по работам повышенной опасности | 7. Документация_7.1 Наличие документации_7.1.5 Требования к наличию и своевременному обновлению руководящих документов (технологических регламентов, положений, инструкций, приказов, технологических схем) | 7. Документация_7.1 Наличие документации_7.1.6 Требования к наличию проектной документации по Ооб | 7. Документация_7.1 Наличие документации_7.1.7 Требования к наличию эксплуатационной документации (паспорта на технические устройства, формуляры на трубопроводы, журналы, акты, маршрутные, режимные технологические карты, планы, графики) по основному технологическому оборудованию | 7. Документация_7.1 Наличие документации_7.1.8 Требования к наличию проектной и эксплуатационной документации по вспомогательному оборудованию | 7. Документация_7.1 Наличие документации_7.1.9 Требования к наличию проектной и эксплуатационной документации по оборудованию ПАЗ и противопожарному оборудованию | 7. Документация_7.1 Наличие документации_7.1.10 Требования к наличию отчетности (представляемой в госорганы, инспекционные контрольные органы ПАО «Газпром» по производственному контролю) | 7. Документация_7.1 Наличие документации_7.1.11 Требования к наличию учётной, отчётной, аналитической документации по промышленной безопасности и охране труда | 7. Документация_7.2 Ведение документации_7.2.1 Требования к ведению документации по работам повышенной опасности | 7. Документация_7.2 Ведение документации_7.2.2 Требования к ведению эксплуатационной документации по основному технологическому оборудованию | 7. Документация_7.2 Ведение документации_7.2.3 Требования к ведению эксплуатационной документации по вспомогательному оборудованию | 7. Документация_7.2 Ведение документации_7.2.4 Требования к ведению эксплуатационной документации по оборудованию ПАЗ и противопожарному оборудованию | 7. Документация_7.2 Ведение документации_7.2.5 Требования к ведению учётной, отчётной, аналитической документации по промышленной безопасности и охране труда
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено
выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено
выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено
выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено
не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено
не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено
выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено | не выполнено | выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | не выполнено | выполнено | выполнено